| 仪器设备名称 | 水工水力学混合模拟系统 |
| --- | --- |
| 设备操作说明： 为了确保智能化测控系统正常工作，应严格按照规定程序操作，具体步骤如下： 一、开机程序 1.合上进线总电源空气开关，给机房送电； 2.检查各台仪器电源，必须在断开位置； 3.按动操作台电源启动按钮，给系统送电； 4.按下UPS电源开关； 5.合上各仪器开关，使仪器进入工作状态； 6.打开计算机电源，进入操作系统； 7.运行试验测控程序，进行试验量测。 二、关机程序 按开机过程相反操作，最后关闭总电源。 三、注意事项 系统在运行过程中，不得在计算机上运行其它不相关的程序。 |  |