设备操作说明：

结构损伤检测系统是一种用于力学、土木建筑工程、水利工程领域的物理性能测试仪器，具体的操作步骤如下：

1. 检查设备。全套设备主要包含：主机、LCD、显示灯、连接器、校准器、显示器等。设备齐全后将各类仪器设备按操作说明连接在一起。

2. 启动仪器及电脑，在电脑上安装配套软件，并设置好相关使用环境，对数据进行初始化设置并校准。

3. 测量，按照使用指南进行测量，在dSPACE平台实时仿真系统进行代码生成、dSPACE实时硬件控制以及硬件测试。