| 仪器设备名称 | 高速水流高性能综合测试系统（一期） |
| --- | --- |
| 设备操作说明： （1）室温不稳定或高于40℃时不得使用激光器。 （2）系统内冷却系统中水量充足且只能使用蒸馏水。 （3）工作环境不要存放易挥发化学物品，或其他易溅射物品。 （4）使用过程中设备请勿用棉布等物品覆盖。 （5）工作环境内请勿出现高频电磁场。 （6）开机时先打开相机，再开激光器。 （7）使用过程中操作人员需全程佩戴护目设备且避免直视激光光源。 （8）环境光过亮时建议使用遮光布。 （9）使用过程中请勿直接切断电源。 （10）仪器使用结束后，先关闭激光器，再关闭相机。 （11）长期不使用设备的情况下，保证每个月至少开机运行一次。 |  |